ZAMAWIAJĄCY:	I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicz w Białymstoku
Adres:	ul. Brukowa 2
	15-889 BIAŁYSTOK
	Województwo PODLASKIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

,

Nazwa zamówienia wg Zamawiającego:
„Remont pomieszczeń budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku obejmujący korytarz i hol II piętra oraz, w określonym zakresie, klatek schodowych”

Adres realizacji działania:
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicz w Białymstoku
ul. Brukowa 2
15-889 BIAŁYSTOK

Białystok, 12.04.2021 r.
PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY POMIESZCZEŃ I JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

  1. Przeznaczenie pomieszczeń

Pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się w budynku użyteczności publicznej na II piętrze budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku ul. BRUKOWA 2. Planowana inwestycja polega na aranżacji wnętrz korytarza i holu głównego znajdujących się na II-gim piętrze w/w budynku.

  1. Program użytkowy pomieszczeń

     Program użytkowy pomieszczeń określony został potrzebami przyszłych użytkowników. Projekt uwzględnia potrzeby młodzieży w wieku licealnym korzystającą z obiektu z czasowym przeznaczeniem na pisanie egzaminu maturalnego.

  1. Podstawowe parametry techniczne pomieszczeń
- Korytarz 173,7 m2
- Hol 107,3 m2
- Klatki schodowe 43,3 m2

Łącznie 324,3 m2

w/w pomieszczenia objęte są niniejszym opracowaniem

Wysokość pomieszczeń w stanie obecnym 322-351 cm (spadek dachu w kierunku okien na holu).

  1. Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczególne media
W projektowanych pomieszczeniach nie przewiduje się zmian na zapotrzebowanie energetyczne.

FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE.

2.1. Forma architektoniczna i sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Planowana inwestycja nie zmienia dotychczasowej formy architektonicznej i funkcji obiektu budowlanego.

2.2.Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane
Projektowany obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanym respektuje zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

3.1. Układ konstrukcyjny obiektu
Projekt nie przewiduje zmiany rozwiązań w zakresie podstawowych układów konstrukcji budynku.

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Nie dotyczy.

3.3. Rozwiązania materiałowe pozostałych elementów obiektu projektowanego

    1. Stolarka

       Stolarka drzwiowa:
Stolarka drzwiowa do wymiany – Drzwi wewnątrzlokalowe jednoskrzydłowe w systemie przylgowym, pełne, gładkie, konstrukcja – ramiak drewniany, obłożony dwiema płytami HDF, pokryte powierzchnią laminowaną CPL kolor antracyt, wypełnienie stanowi "płyta wiórowa-otworowana", zamek jednopunktowy wpuszczany na wkładkę , zawiasy standardowe, ościeżnica regulowana metalowa , malowana na kolor RAL 7024.
Panele nad drzwiami, do sufitu, wykonać z płyty meblowej (wg rysunków- nie objęte niniejszym przetargiem))

Stolarka okienna:
Nie jest przewidywana wymiana stolarki okiennej. Nie przewiduje się zmiany koloru.
Przewiduje się renowację istniejących parapetów wewnętrznych z uzupełnieniem ubytków.

    1. Ściany wewnętrzne i sufity

       Istniejące ściany wewnętrzne w pomieszczeniach objętych opracowaniem należy oczyścić z farb, usunąć ubytki, zagruntować, wyrównać, wstawić narożniki aluminiowe do wyprawy gipsowej, zaszpachlować do uzyskania gładkich powierzchni. Ściany zagruntować gruntem głęboko penetrującym i pomalować farbą ceramiczną dwukrotnie.
       Kolory ścian wg wskazań na rysunkach.
       - sufity podwieszane w holu kolor biały mat
- sufity w korytarzu i holu głównym nie podwieszane: kolor antracyt mat RAL 7022
- ściany pozostałe wg rysunku nr 8.

- zabudowy na ścianach przy suficie kolor NCS S 4005-Y20R farba ceramiczna
-klatki schodowe- ściany malowane wg rysunku nr 8.

Dwie przeciwległe ściany na holu głównym przygotować pod murale- wyrównać i zagruntować.
Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

    1. Sufity

       Istniejące sufity wyszpachlować na równo i pomalować farbą matową. Odcięcie sufitu od ściany paskiem 3 cm od sufitu podwieszonego w kolorze sufitu.
       W pomieszczeniach korytarza i holu głównego do wykonania sufity podwieszane w systemie GK wg. rysunków nr. 5.
       Sufity podwieszone wykonać na stelażach stalowych systemowych.
Pomiędzy oprawami oświetleniowymi zastosować podwieszone kwadraty 60x60cm z prasowanej wełny skalnej przyklejane do sufitu na przekładki ze styropianu 40x40 tworzących dystans od sufitu. Grubość dostosować do spadku sufitu, uzyskać jeden poziom kwadratów i paneli Led – wg rysunków. Kolorystyka, ilości i rozmieszczenie wg rysunku. Szczegóły na rys. nr. 7.

    1. Posadzki

       Istniejące wykładziny na podłogach ze względu na ich zły stan i kłopotliwe utrzymanie będą zastąpione okładziną ceramiczną o wymiarach 75x75 w kolorystyce i sposobie ułożenia wg. rysunku Ułożenia Płytek.
Płytki: antracite 75x75 (R10) i jasno szarym 75x75 (R10). Płytka co najmniej na podkładzie gresowym, mogą być szkliwione, matowe o PEI co najmniej 4 . Na schody gres barwiony w masie (R 9) i (PEI 5). Rodzaj płytek, wygląd i strukturę dostosować do wskazanych na Rys. nr 12 – ostatecznie uzgodnić z projektantem.
Fugi między płytkami należy wyrównać z powierzchnią płytek, kolor dobrać do kolorem płytki i uzgodnić z projektantem, a pod wykładzinę zastosować cienką warstwę masy samopoziomującej. Na części powierzchni może zajść konieczność napraw podłoża. Powierzchnie należy dokładnie oczyścić z substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy czy pyły różnego pochodzenia. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy usunąć. Zastosować odpowiedni grunt np. specjalny preparat gruntujący . Płytki kleić na wysoko elastyczną zaprawę klejącą .
Fuga między płytkami do ustalenia z projektantami.
Cokoły przy podłogach z płytek wykonać z tego samego materiału wysokości 10cm - (ciemno szara) 75x75. Należy zwrócić uwagę czy płytki spełniają normy dotyczące parametrów technicznych dla budynków użyteczności publicznej.

    1. Zabudowy z płyty laminowanej przy drzwiach należy wykonać zgodnie z rysunkami. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać architektom.
Nad drzwiami panele z plyty meblowej w kolorze drzwi- antracyt, a obok panel z płyty mebowej drewnopodobnej z numerem Sali w kolorze żółtym jak na niższych piętrach.

3.1.5 Nie są objęte obecnym postepowaniem przetargowym.

1. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

   Opracowanie nie powoduje zmian i dodatkowych utrudnień dla osób niepełnosprawnych
2. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE.
  1. Przeznaczenie obiektu i podstawowe układy funkcjonalne

     Planowana inwestycja ma funkcję użyteczności publicznej. Związana jest z nauką młodzieży. Główny hol na korytarzu przez większość czasu w roku będzie użytkowany podczas przerw lekcyjnych. Młodzież ma zapewnione siedziska do odpoczynku i konwersacji. Ściany na korytarzu stanowią galerię obrazów z zasobów szkoły.
  2. Układ funkcjonalno-przestrzenny

     Pomieszczenia przewidują swobodne korzystanie z nich użytkownikom szkoły. Pomieszczenie ma dostęp do światła dziennego i przeznaczone jest na czasowy pobyt ludzi.

1. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO I SPOSÓB ICH FUNKCJONOWANIA
  1. Rozwiązania techniczno – materiałowe w zakresie instalacji sanitarnych

     Nie dotyczy.
  2. Rozwiązania techniczno – materiałowe w zakresie wentylacji

     Nie dotyczy.
  3. Rozwiązania techniczno – materiałowe w zakresie klimatyzacji

     Nie dotyczy.
  4. Rozwiązania techniczno – materiałowe w zakresie instalacji wodno- kanalizacyjnej.

     Nie dotyczy.
  5. Rozwiązania techniczno – materiałowe w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

     Grzejniki na klatkach schodowych n, holu głównym i korytarzu należy oczyścić i pomalować farbą do tego przeznaczoną odporną na temperaturę.

  1. Rozwiązania techniczno – materiałowe w zakresie instalacji elektrycznej

     Przewiduje się przeróbki istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach objętych opracowaniem. Polegać będą na wykonaniu dodatkowych gniazdek elektrycznych, punktów oświetleniowych i włączników. Do wykonania instalacja nagłośnienia korytarza i holu z nowymi głośnikami w zabudowie sufitowej.
  2. Rozwiązania techniczno – materiałowe w zakresie instalacji telekomunikacyjnych.

Nie dotyczy.
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO.

Nie dotyczy.
1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
  1. Warunki ewakuacji

     Projektowane pomieszczenia dotyczące wystroju wnętrz pozostawiają w stanie nie zmienionym drogi ewakuacyjne.
  2. Instalacje przeciwpożarowe
     Lokal nie będzie wyposażony w instalacje przeciwpożarowe.

  1. Elementy wykończenia wnętrz

     Do wykończenia wnętrz zostaną zastosowane materiały, co najmniej trudno zapalne lub doprowadzone do stanu trudno. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
  2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

     Nie dotyczy.
  3. Drogi pożarowe

     Według stanu obecnego.
  4. Podręczny sprzęt gaśniczy

     Nie ulega zmianie.
  5. Oznakowanie

     Nie ulega zmianie.
  6. Uwagi

     Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących, akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

     Rysunki, opis techniczny, Specyfikację techniczną wykonania robót należy traktować łącznie.
Informacje ujęte w jednej części należy traktować jakby były ujęte wszędzie.

Wszystkie materiały ujęte do budowy muszą mieć odpowiednie parametry, spełniać wymagania polskich norm potwierdzone certyfikatami i być użyte w sposób właściwy.
Wszystkie odstępstwa od projektu w trakcie realizacji lub niejasności należy każdorazowo konsultować z projektantem.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

        Zawartość opracowania

1. Inwentaryzacja rzut i elewacje a-a , b-b
2. Inwentaryzacja rzut i elewacje c-c, d-d
3. Inwentaryzacja – zdjęcia
4. Projekt -funkcja i rozmieszczenie elementów
wnętrza
1. Projekt – rzut sufitów podwieszanych
2. Projekt – rzut podłóg i widoki ścian
3. Projekt – rzut punktów elektrycznych
4. Projekt – kolorystyka pomieszczeń
5. Projekt – rzut drzwi do wymiany i zamiany
10. Projekt – wizualizacje poglądowe 1
        11. Projekt – wizualizacje poglądowe 2
        12.Rodzaje gresów i szczegóły paneli sufitowych

        Część rysunkowa